## item_list
・マイクとツイーター設置高さ：90cm
・CH1からCH16まで順番に送波
・録音開始後に送波開始
・データは2回ずつ取得 | [6 empty] | ※湿度はtesto温湿度計を使用した参考値
■測定項目リスト | [6 empty] | ■測定温湿度
No. | 測定シナリオ | CH | Freq[kHz] | Amp[dB] | 間隔[ms] | 波数 | 温度1[℃] | 温度2[℃] | 湿度 [%]
1 | default | 16 | 20 | 70 | 100 | 20 | 12.4 | 12.5 | 30.2%
2 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 20
3 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 20
4 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 20
5 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 5
6 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 5
7 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 5
8 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 5
9 | 扇風機（強） 風の強さ:強 風向:右(90度) 設置距離:L=2m | 16 | 20 | 70 | 100 | 20 | 12.6 | 12.7 | 31.1%
10 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 20
11 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 20
12 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 20
13 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 5
14 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 5
15 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 5
16 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 5
17 | 扇風機（弱） 風の強さ:強 風向:右(90度) 設置距離:L=2m | 16 | 20 | 70 | 100 | 20 | 12.5 | 12.5 | 31.9%
18 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 20
19 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 20
20 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 20
21 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 5
22 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 5
23 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 5
24 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 5
25 | ヒートガン 設置位置:右上 L=0.45m (X=0.3,Y=0.3) | 16 | 20 | 70 | 100 | 20 | 10.6 | 10.8 | 35.6%
26 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 20
27 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 20
28 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 20
29 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 5
30 |  | 16 | 20 | 70 | 100 | 5
31 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 5
32 |  | 16 | 30 | 70 | 100 | 5
L
L
ヒートガン
L
扇風機
風向
L
扇風機
風向
温度1
温度2
温度1
温度2
温度1
温度2
温度1
温度2